## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 04 марта 2019 г. | № 61 | п.г.т. Провидения |
| --- | --- | --- |

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Провиденского городского округа

## В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Администрация Провиденского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить

1.1. Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Провиденского городского округа согласно приложению №1.

1.2. Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Провиденского городского округа согласно приложению №2.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Провиденского муниципального района от 23 марта 2012 года №55 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в Провиденском муниципальном районе».

## 3. Обнародовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Провиденского городского округа.

## 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

## 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации | С.А. Шестопалов |
| --- | --- |

Подготовил:                                             	А.А. Романенко

Согласовано:                                            	В.В. Парамонов

Д.В. Рекун

Разослано: дело, отдел ВМР, ГОиЧС, ПСЧ-11, ОНДиПР по Провиденскому городскому округу, уполномоченные главы администрации в селах

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Провиденского городского округа

от 04.03.2019 года № 61

Перечень

источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Провиденского городского округа

| № п/п | Пожарный водоисточник |
| --- | --- |
| п.г.т. Провидения |
| 1 | Пожарные резервуары 2 х 50 м3 ДЭС Провиденского участка ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| 2 | Пожарный резервуар 400 м3 нефтебазы НАО «Чукотская торговая компания» |
| 3 | Пожарный резервуар 25 м3 – филиала Аэропорт Провидения ФКП «Аэропорты Чукотки» |
| 4 | Пирс ППК Провидения ОАО «Анадырский морской порт» |
| с. Новое Чаплино |
| 5 | Промежуточная емкость котельной 25м3 участка села Новое Чаплино ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| 6 | Водозаборная станция участка села Новое Чаплино ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| с. Нунлигран |
| 7 | Промежуточная емкость котельной 108м3 участка села Нунлигран ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| с. Сиреники |
| 8 | Промежуточная емкость 108м3 участка села Сиреники ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| 9 | Водозаборная станция участка села Сиреники ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| с. Энмелен |
| 10 | Промежуточная емкость котельной 25м3 участка села Новое Чаплино ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| с. Янракыннот |
| 11 | Естественный водоисточник – река Марич в границах села Янракыннот |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации Провиденского городского округа

от 04.03.2019 года № 61

правила

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Провиденского городского округа

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Провиденского городского округа и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения всеми организациями, учреждениями, предприятиями и должностными лицами.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их принадлежности.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет Администрация Провиденского городского округа или организация, учреждение, предприятие, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций, учреждений, предприятий для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения на территории Провиденского городского округа

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

2.1.1 Качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта.

2.1.2 Точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения.

2.1.3. Систематическим контролем за состоянием водоисточников.

2.1.4. Периодическим (1 раз в год) испытанием водопроводных сетей на водоотдачу.

2.1.5. Своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.

2.6. Пирсы должны иметь подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой на установку расчетного количества пожарных автомобилей. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м.

2.7. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1x1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.8. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивается котлован (приямок).

2.9. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Провиденского городского округа

3.1. Руководители организаций, обеспечивающих водоснабжение, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организация, обеспечивающая водоснабжение, и абоненты совместно с начальником местного пожарного гарнизона не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

3.4.1. Наличие на видном месте указателя установленного образца.

3.4.2. Возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему.

3.4.3. Степень заполнения водой и (или) возможность его заполнения.

3.4.4. Герметичность задвижек (при наличии).

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения на территории Провиденского городского округа в зимних условиях

4.1. Ежегодно в летний период производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях.

4.2. В зимнее время пожарные пирсы, площадки и подъезды к пожарным водоемам должны содержаться очищенными от снежных заносов.

4.3.В населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей должна производиться расчистка дорог, подъездов и проездов.