АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 11 марта 2022 г. | № 99 | пгт. Провидения |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Провиденского городского округа от 30 января 2020 года № 15 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями санитарных норм на территории Провиденского городского округа на 2020-2026 годы»

В соответствии с Федеральными законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»), администрация Провиденского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Провиденского городского округа от 30 января 2020 года № 15 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями санитарных норм на территории Провиденского городского округа на 2020-2026 годы» следующие изменения:

  - В приложении к постановлению п.2.1 изложить в новой редакции: «2.1 Не соответствие уровней гигиенических нормативов по обобщенным показателям выявлено:

- подземный водоисточник п. Провидения (скважина 1э) из 4-х исследованных проб воды питьевой, в 1 пробе превышение РН 9,18 ед. (при норме 6-9 ед.);

- насосная станция 2 подъема п. Провидения в 1 пробе воды питьевой отмечается показатель РН составил 5,89 ед. (при норме 6-9 ед.)   скважина с. Новое Чаплино из 4-х исследованных проб воды питьевой, в 2-х пробах занижен показатель РН 5,8 и 5,9 ед. (при норме 6-9 ед.);

- из 7-ми проб воды питьевой, отобранной из разводящей сети централизованного водоснабжения по адресу п. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д.41, в 1 пробе гигиенический норматив показателя РН значительно снижен 4,6 ед. при норме 6-9 ед., что свидетельствует о повышении кислотности питьевой воды, что в свою очередь оказывает негативное воздействие на организм человека.

- Не соответствие уровней гигиенических нормативов (ПДКО химических веществ в воде питьевой систем централизованного и децентрализованного водоснабжения:

- из 20-ти проб воды питьевой, отобранной из разводящей сети централизованного водоснабжения п. Провидения, в 3-х пробах (ул. Набережная Дежнева, д.41, ул. Эскимосская, д. 1) установлено превышение ПДК железо (орг, З класс опасности) от 0,36 до 1,0 мг/л при норме не более 0,3 мл/г.;

- в 3-х пробах воды питьевой, отобранной из децентрализованного источника водоснабжения с. Нунлигран, в 1 пробе отмечается превышение ПДК железо 0,34 мг/л при норме не более 0,3 мг/л.

  - п. 2.2. добавить следующими подпунктами:

3) Монтаж установки блочно-модульной станции водоподготовки в сельском поселении Сиреники, модернизация системы питьевого водоснабжения с заменой трубопроводов водоснабжения;

4) Монтаж установки блочно-модульной станции водоподготовки в сельском поселении Нунлигран, модернизация системы питьевого водоснабжения с переводом системы водоснабжения с подвозной на централизованную;

Пункт 3 изложить в следующей редакции:

1.3. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| Наименование водоисточника | Определяемые показатели | Единицы измерения | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Провидения Разводящая сеть ХВС | Мутность | ЕМФ | N-не >2,6 |
|  | Железо | мг/дм³ | N - не > 0,3 |
|  | рН | Ед. рН | N-6-9 |
| с. Новое Чаплино | рН | Ед. рН | N-6-9 |
| с. Сиреники | рН | Ед. рН | N-6-9 |
| с. Нунлигран | Железо | мг/дм³ | N - не > 0,3 |
|  | рН | Ед. рН | N-6-9 |

1.4. В п.6.10 слова «…в срок до 01 сентября 2020 года» заменить словами «…в срок до 01 июля 2022 года».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой (Парамонов В.В.).

| Заместитель главы администрации |  | В.В. Парамонов |
| --- | --- | --- |

| Подготовлено: |  | Тюркин В.С. |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  | Красикова Е. А. |
| Разослано: дело, УПП, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |