Приложение к письму от 18.01.2020г. № 04-19/04

Таблица № 1

Питьевая вода из централизованного питьевого водоснабжения

п.Провидения, с.Новое Чаплино, разводящая водопроводная сеть п.Провидения, с.Н.Чаплино (на соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 и СанПиН 2.1.4.1074-01) за 2020 г.

| № п/п | Наименование точек отбора проб (улицы, объекты) | Водохранилища, ВОС, разводящая сеть. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Санитарно- химические | Микробиологические |
|  |  | Всего проб | Не соотв | % не соотв | Всего проб | Не соотв | % не соотв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Провидения |
| 1 | Поверхностный водоисточник: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | ручей Красивый | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Водовод водопровода: | 8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
|  | подрусловая галерея ручья «Гнилая речка» | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | насосная станция 2 подъема | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | насосная станция 3 подъема | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
|  | котельная водозабора | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Разводящая сеть всего: в т. ч. указать по точкам: | 19 | 2 | 10,5 | 93 | 0 | 0 |
|  | Набережная Дежнева, д. 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Набережная Дежнева, д. 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | Набережная Дежнева, д. 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Набережная Дежнева, д. 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Набережная Дежнева, д. 53 | 6 | 1 Мутность 9,6 ЕМФ норма не более 2,6 ЕМФ Железо 4,3 мг/л норма не более 0,3 мг/л | 16,6 | 23 | 0 | 0 |
|  | Эскимосская, д. 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
|  | Полярная, д. 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|  | Набережная Дежнева, д. 6 |  |  |  | 12 | 0 | 0 |
|  | Полярная, д. 1/1 | 4 | 1 Мутность 2,7 ЕМФ норма не более 2,6 ЕМФ | 25,0 | 13 | 0 | 0 |
| с. Новое Чаплино |
| 1 | Подземный источник | 12 | 4 | 33,3 | 18 | 0 | 0 |
|  | скважина с. Новое Чаплино | 6 | 3 РН 5,9; РН 5,8; РН 5,9 ед норма в пределах 6-9 ед. | 50,0 | 9 | 0 | 0 |
|  | вода после водоподготовки | 6 | 1 РН 5,7 ед. норма в пределах 6-9 ед. | 16,6 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Разводящая сеть всего: в т. ч. указать по точкам: | 19 | 2 | 10,5 | 45 | 0 | 0 |
|  | Дружбы, д. 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | Советская, д. 10 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | Советская, д. 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | Дружбы, д. 9 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | Мира, д. 7 | 4 | 2 Мутность 3,6 ЕМФ Мутность 4,3 ЕМФ норма не более 2,6 ЕМФ | 50,0 | 1 | 0 | 0 |

Из разводящей сети  п. Провидения исследовано 19 проб, из них не соответствует гигиеническим нормативам 2 пробы (10,5 %).

В 1 пробе обнаружено превышение концентрации железа - предельно-допустимая концентрация (ПДК) железа в питьевой воде составляет 0,3 мг/л, в неудовлетворительной пробе концентрация железа составила 4,3 мг/л (превышение концентрации в 14,3 раза).

Также 2 пробы не соответствуют по органолептическому показателю - мутность (от 2.7 ЕМФ до 9.6 ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ). Превышение гигиенического норматива в точке разводящей сети ул. Набережная Дежнева, д.35 в 3,7 раза.

В сравнении с 2019г. вырос уровень неудовлетворительных проб воды, отобранных из подземного водоисточника с. Новое Чаплино. Из 12 исследованных проб 4 пробы (33,3%) не отвечают гигиеническим нормативам по обобщенному показателю (водородный показатель рН), нормируемые показатели от 5,7 до 5,9 ед. при норме в пределах 6-9 ед.

Из разводящей сети с. Новое Чаплино исследовано 19 проб, из них не соответствует гигиеническим нормативам 2 пробы (10,5%). Все 2 пробы не соответствуют по органолептическому показателю - мутность (от 3.6 ЕМФ до 4.3 ЕМФ), превышение нормируемого показателя в 1,7 раза.

Таблица № 2

Питьевая вода из источников питьевого водоснабжения по Провиденскому городскому округу (на соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 и СанПиН 2.1.4.1074-01) за 2020 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта, водоисточника | Водоисточник |
| --- | --- | --- |
|  |  | Санитарно- химические | Микробиологические |
|  |  | Всего проб | Не соотв | % не соотв | Всего проб | Не соотв | % на соотв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Населенные пункты Провиденского района |
| 1 | п. Провидения | 21 | 3 | 14,3 | 42 | 0 | 0 |
|  | скважина 1э | 7 | 1 Окисляемость 6,8 мг/л норма не более 5,0 мг/л | 14,3 | 14 | 0 | 0 |
|  | скважина 2 э | 7 | 2 РН 5,6; РН 5,6 ед. норма в пределах 6-9 ед. | 28,5 | 14 | 0 | 0 |
|  | скважина 6э | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | с. Новое Чаплино | 6 | 3 | 50 | 9 | 0 | 0 |
|  | скважина с. Новое Чаплино | 6 | 3 РН 5,9; РН 5,8; РН 5,9 ед норма в пределах 6-9 ед. | 50 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | с. Энмелен, Чертово оз. | 3 | 2 РН 5,9; РН 6,1 ед норма в пределах 6,5-8,5 ед. | 66,6 | - | - | - |
| 4 | с. Сиреники, р. Сиреник-Кейвук | 9 | 1 РН 6,3 ед норма в пределах 6,5-8,5 ед. | 11,1 | - | - | - |
| 5 | с. Нунлигран, Второе оз. | 4 | 1 РН 5,8 ед норма в пределах 6,5-8,5 ед. | 25 | - | - | - |
| 6 | с. Янракыннот, р. Марич | 3 | 0 | 0 | - | - | - |

Из подземного источника питьевого водоснабжения п. Провидения исследовано 21 проба, из них не соответствует гигиеническим нормативам 3 пробы (14,3 %). В пробе, отобранной из скважины 1э отмечается превышение обобщенного показателя - окисляемость перманганатная 6,8 мг/л при норме не более 5,0 мг/л., превышение ПДК в 1,36 раза). В 2-х пробах, отобранных из скважины 2э уровень обобщенного показателя - (водородный показатель рН), ниже нормируемых величин (показатели 5,6 ед. при норме в пределах 6-9 ед.).

Их 19 проб, отобранных из открытых водоисточников, 4 пробы не соответствуют гигиеническим нормативам (21%). В пробах, отобранных из водоисточников с.с. Энмелен, Сиреники, Нунлигран уровень обобщенного показателя - (водородный показатель рН), ниже нормируемых величин (показатели от 5,8 до  6,1 ед. при норме в пределах 6,5-8,5 ед.).

Горячая вода из разводящей водопроводной сети Провиденский район,

нас. пункт п. Провидения, с. Н.Чаплино

(на соответствие СанПиН 2.1.3.2496-09) за 2020 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Разводящие водопроводные сети |
| --- | --- | --- |
|  |  | Санитарно- химические | Микробиологические |
|  |  | Всего проб | Не соотв | % на соотв | Всего проб | Не соотв | % на соотв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Населенный пункт |
| 1 | п. Провидения | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | с. Энмелен |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Нунлигран |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Янракыннот |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |

Качество воды питьевой, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, соответствует нормативам по микробиологическим показателям и является безопасной в эпидемическом отношении.